## Folha1
3.6794e+17
1.1098e+19

## Runs
1515 keV | 4He
| Run | Target | Angle | Position (mm) | Charge | Current (nA) | Aqui. Time | Comments
| 1 | Au 1 | 0 | 21 | 20000 | ~10 |  | gain 50
| 2 | Au1 |  | 19 | ´´ | ~10 |  | ´´
| 3 | ´´ | 20º | ´´ | ´´ | ~10 |  | ´´
| 4 | Pb 1 | 0 | 32 | ´´ | ~10 |  | ´´ passamos a medir na FC
| 5 | ´´ | ´´ | 33 | ´´ | baixou para ~1,5 a meio |  | ´´
| 6 | Pb 2 (c/backing) | 0 | 58 | ´´ |  |  | medimos no porta alvos
| 7 | C | 0 | 45 | ´´ |  |  | medimos na FC
| 8 | C | 20 | 45 | ´´ |  |  | ´´
| 9 | calib. | 0 | 6 | 10000 |  |  | medimos no porta alvos passando pela pilha
| 10 | CaF2 on Carbon | 0 | 35 | 10000 | 6 |  | medimos na FC
| 11 | CaF2 on Carbon | 0 | 35 | 20000 | <1
| 12 | ´´ | 0 | 35 | 20000 | 5
|  | ´´ | 0 | 37 | 2000 | < 1
|  | CaF2 on formvar | 0 | 20 | < 1000 | ´´ |  | não vimos nada -estava ao contratio
|  | CaF2 on formvar |  | 6 |  | < 1 |  | estava ao contrario
| 14 | CaF2 on formvar | 0 | 18 | 20000 | < 1
| 15 | C | 0 | 35 | 20000 | 1